## Лист1
40000012870 | 20ETS2 M20 Кольцо уплотнительное М20, материал - нейлон, CMP, ROSE | 195
40000012871 | 25ETS2 М25 Кольцо уплотнительное, материал - нейлон, CMP, ROSE | 20
40000019468 | Locknut M16x1,5 D 4316 107 Гайка, ROSE | 1
40000021574 | 20LN5, NI Контргайка, латунь никелированная, М20, ROSE | 17
40000027274 | 20ET Кольцо заземления, латунь M20, CMP, ROSE | 5
40000028038 | JACOB: M16, Ex i, PA, 50.616 PABLEXSI Кабельный ввод, ROSE | 3
40000030204 | 20LN, M 20x1,5 Контргайка для кабельных вводов из латуни с метрической резьбой 20х1,5 мм, ROSE | 1
40000034573 | Ввод кабельный взрывозащищенный, материал –никелированная латунь, 08.03 06 21, CMP 20SE1FW1RU5 , ROSE | 20
01.0818060 | Aluminum Enclosure Стандартный алюм.корпус 80 x 175 x 57 (А 115), ROSE | 30
01.1212080 | Aluminum Enclosure Стандартный алюм.корпус 120 x 122 x 81 (А 119), ROSE | 5
04.0001400 | Aluform external brackets 140 Наружные крепежные соединения, пара для типа 04.14, ROSE | 1
04.1624080 | Aluform enclosure корпус Aluform 160 x 240 x 81, ROSE | 6
07.5020110 | NoVo-Tronic enclosure 100/160 Корпус NoVo-Tronic 100-160, внешн.разм.: 126 x 49 x 180, внутр.разм.: 100 x 36 x 160, ROSE | 35
07.5090140 | Foot / connection element 130 Подст.ножка/ соед.элемент 130, ROSE | 1
08.0205200 | Cable gland Ex e MS M20x1,5 Кабельный ввод, Ex e, M20x1,5, ник.латунь, оболоч.: 8 -- 13 мм,, ROSE | 21
08.0305210 | 20SA2F1RU Ввод кабельный взрывозащищенный Ex d / Ex e / Ex nR, материал – латунь, 08.03 05 21 0, CMP 20SA2F1RU, ROSE | 1
08.0305210 | 20SA2F1RU Ввод кабельный взрывозащищенный Ex d / Ex e / Ex nR, материал – латунь, 08.03 05 21 0, CMP 20SA2F1RU, ROSE | 39
08.0305220 | 20A2F1RU Ввод кабельный взрывозащищенный Ex d / Ex e / Ex nR, материал – латунь, 08.03 05 22 0, CMP 20A2F1RU, ROSE | 4
08.040313 | Cable gland MS PG 13,5 Кабельный ввод, ник.латунь, диамерт кабеля 8-13 мм, температурный режим от -40°C до +100°C, ROSE | 100
08.0907160 | Locknut PA M16x1,5 Гайка, M16x1,5, полиамид 6, светло-серый RAL 7035, от -20°C до +80°C, ROSE | 4
08.0909200 | 20LN5 Locknut MS M20x1,5 Гайка, M20x1,5, ник.латунь, ROSE | 3
08.1001250 | Cable gland with bending protection PA M25 Кабельный ввод, M25x1,5, полиамид 6 V2, черный RAL 9005, оболоч.: 13 -- 18 мм, от -20°C до +100°C, ROSE | 20
08.5002120 | DAE PA M12x1,5 (RAL7035) Компенсатор перепада давления, M12x1,5, полиамид 6, св.- серый RAL 7035, -40°C до +105°C, резьба 6,5 мм, ROSE | 2
10.0310080 | External brackets as 08 Наружное крепление (4 шт.), ROSE | 1
10.0311010 | External brackets set M 4 Наружное крепление (4 шт.), ROSE | 1
10.0470030 | Triangle socket wrench 8 MM Торцовый трехгранный ключ 8 мм, ROSE | 3
22.2530900 | ABS small cabinet enclosure with transparent lid Корпус из ABS-пластика с прозрачной дверью, ROSE | 8
25.1212080 | Aluminium Ex empty enclosure Корпус алюм.Ex (пустой), 120 x 122 x 81, ROSE | 1
25.1616090 | Aluminium Ex empty enclosure Корпус алюм.Ex (пустой), 160 x 160 x 91, ROSE | 1
25.1626090 | Aluminium Ex empty enclosure Корпус алюм.Ex (пустой), 160 x 260 x 91 (А 130 Sil), ROSE | 18
25.3140140 | Aluminium Ex empty enclosure Корпус алюм.Ex (пустой), 312 x 403 x 141 (А 180 Sil), ROSE | 7
26.2526160 | Polyester Ex empty enclosure Корпус полиэстер.Ex (пустой), 250 x 255 x 160, ROSE | 2
50.632 PA 7035 | Jacob 50.632 PA 7035 М32х1,5 Кабельный ввод, диаметр кабеля 15 - 21 mm, ROSE | 100
60.0004000 | ECO/PCI external brackets set кронштейны монтажные, 1 к-т=4 шт., ROSE | 22
60.0709110 | Compact enclosure ECO 02-6 Корпус ECO 02-6, 65 x 94 x 57, ROSE | 106
60.1111110 | Compact enclosure ECO 05-7 Корпус ECO 05-7, 110 x 110 x 66, ROSE | 20
60.1118110 | Compact enclosure ECO 08-9 Корпус ECO 08-9, 110 x 180 x 90, ROSE | 30
60.1118210 | Compact enclosure ECO 08-11 Корпус ECO 08-11, 110 x 180 x 111, ROSE | 20
65.0001000 | External brackets /SE200 Комплект для наружного крепления в коммутационном щите (4 шт.), ROSE | 2
77.0035000 | TS35 joint element for DIN Rail Комплект наружного крепления (4 шт.), ROSE | 10
77.1100000 | MULTITRONIC-enclosure Корпус Profitronic I 11, 105 x 185 x 50, ROSE | 67
77.2100000 | MULTITRONIC-21 enclosure Корпус Multitronic 21, 105 x 185 x 56, ROSE | 4