## СТЭЗ
70310007 | STEZ1006-2SFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 портa 100Base-X SFP, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 1
70310016 | STEZ1016 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание | 21
70310009 | STEZ1016-2SFP-T | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Неуправляемый коммутатор, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 2 портa 100Base-X SFP, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75°C | 18
70100002 | STEZ3000-8G-4GSFP-24 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж на DIN рейку, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 24-48VDC(18-72VDC) резервированное питание | 273
70110004 | STEZ3106-2MM | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100Base-FX, многомод, SC разъем, 1310 нм, 5 км, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 4
70110003 | STEZ3106-2SM | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 6 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100Base-FX, одномод, SC разъем, 1310 нм, 40 км, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 2
70110001 | STEZ3108 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, консольный порт Mini USB, 24VDC (18-36VDC) резервированное питание | 11
70110002 | STEZ3108-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт Mini USB, 24VDC(18-36VDC) резервированное питание | 36
70110009 | STEZ3208-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 24
70110010 | STEZ3208G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 10
70110006 | STEZ3208G-2GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 14
70110005 | STEZ3208G-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 29
70110036 | STEZ3208-PN | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 8 портов 10/100Base-TX, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание, PROFINET | 3
70110015 | STEZ3216-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC (9-36VDC) резервированное питание | 30
70110016 | STEZ3216G-4GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж на DIN рейку, 16 портов 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, консольный порт RS232 RJ45, 12-24VDC(9-36VDC) резервированное питание | 29
70000001 | STEZ4800-16SFP-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж в стойку, 16 портов 100Base-X SFP порта, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 92
70000003 | STEZ4824-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L3, монтаж в стойку, 24 порта 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 70
70010001 | STEZ4924-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж в стойку, 24 порта 10/100Base-TХ, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 19
70010002 | STEZ4924SFP-4G | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Управляемый коммутатор L2, монтаж в стойку, 24 порта 100Base-X SFP, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 100-240VAC/110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) резервированное питание | 10
70210013 | STEZ-GW-2ETH-4RS232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь протоколов, 2 порта Ethernet 10/100Base-T(X), 4 порта RS-232, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210014 | STEZ-GW-2ETH-4RS485 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь протоколов, 2 порта Ethernet 10/100Base-T(X), 4 порта RS-485, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 4
70210025 | STEZ-GW-COM-1ETH-RS232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь Com в Ethernet, 1 порт Ethernet 10/100Base-T(X), 1 порт RS-232, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 3
70210030 | STEZ-GW-COM-2ETH-4RS485 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь Com в Ethernet, 2 порта Ethernet 10/100Base-T(X), 4 порта RS-485, 12-48VDC, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 2
70210019 | STEZ-GW-SFX-485/232 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Преобразователь 1 порт 100Base-FX, одномод, SC разъем, 1310 нм, 40 км, 1 порт RS-485, 2 порта RS-232, источник питания 12-24VDC (9-36VDC), рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 5
70210020 | STEZ-MC-2ETH-SFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Медиаконвертер, 1 порт SFP 100 Base-X, 2 порта Ethernet 10/100-TX RJ45, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 10
70210017 | STEZ-MC-GETH-GSFP | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». Медиаконвертер, 1 порт SFP 100/1000Base-X, 1 порт Ethernet 10/100/1000Base-TX RJ45, 12-48VDC/18-30VAC резервированное питание, рабочий диапазон температур от -40 до 75⁰C | 20
70210021 | STEZ-RB-3GC | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». PRP / HSR red box, 3 combo порта 100/1000 Мбит/с, 24-48VDC(18-72VDC), резервированное питание | 21
70210002 | STEZ-SFP-SFX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 100 Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C, поддержка DDM | 237
70210007 | STEZ-SFP-SX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 1000 Base-FX многомод, 850 нм, 0,55 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C, поддержка DDM | 126
70210052 | STEZ-SFP-SX-2 | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль,1000 Base-FX ММ, 1310 нм, 2 км, LC разъем, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C, поддержка DDM | 38
70210003 | STEZ-SFP-TX | 🇷🇺 Сделано на «СТЭЗ». SFP модуль, 10/100 Base-TX, рабочий диапазон температур от -40 до 85°C | 99